{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":179,"n_cols":11,"rows_kept":179,"merged":[[1,0,4,0],[1,1,4,1],[1,2,4,2],[1,4,4,4],[1,5,4,5],[1,6,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Воротынская ул., д.6, к.1"]
["№ п/п","Наименование работ (услуг)*","Планируемая периодичность работ (услуг)","Ед.","Плановое количество /объем","Плановая стоимость за единицу работ (услуг), руб.","Плановая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб."]
[{"$nulls":3},"измер."]
[{"$nulls":3},"работ"]
[{"$nulls":3},"(услуг)"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[1,"Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД","","","","",{"v":76.48691860000001,"d":"76.487"}]
["1.1","Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей","1 раз в день","М2",{"v":64.4,"d":"64.40"},1.85,{"v":43.48610000000001,"d":"43.486"}]
["1.2","Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа","1 раз в неделю","М2",{"v":128.9,"d":"128.90"},1.61,{"v":10.791508000000002,"d":"10.792"}]
["1.3","Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов","Работа не выполняется","М2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["1.4","Мытье  закрывающих устройств мусоропровода","Работа не выполняется","ШТ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["1.5","Мытье пола кабины лифта","1 раз в день","М2",2.24,3.01,{"v":2.460976,"d":"2.461"}]
["1.6","Мытье лестничных площадок ","1 раз в месяц","М2",{"v":193.3,"d":"193.30"},2.59,{"v":6.007764,"d":"6.008"}]
["1.7","Мытье окон","1 раз в год","ШТ",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":24.8,"d":"24.80"},{"v":0.14880000000000002,"d":"0.149"}]
["1.8","Влажная протирка стен ","1 раз в год","М2",{"v":276.8,"d":"276.80"},2.57,{"v":0.711376,"d":"0.711"}]
["1.9","Мытье плафонов на лестничных клетках","1 раз в год","ШТ",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":0.027200000000000002,"d":"0.027"}]
["1.10","Мытье дверей","1 раз в год","ШТ",{"v":13,"d":"13.00"},6.06,{"v":0.07878,"d":"0.079"}]
["1.11","Мытье подоконников","2 раз в год","ШТ",{"v":6,"d":"6.00"},0.45,{"v":0.0054,"d":"0.005"}]
["1.12","Мытье оконных решеток","0 Работа не выполняется","ШТ","0,00",{"v":0,"d":"0.00"},"0,000"]
["1.13","Мытье чердачных лестниц","1 раз в год","М2",{"v":6,"d":"6.00"},2.41,{"v":0.01446,"d":"0.014"}]
["1.14","Мытье шкафов для электросчетчиков","1 раз в год","М2",{"v":16.8,"d":"16.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":0.03864,"d":"0.039"}]
["1.15","Мытье отопительных приборов","2 раза в год","М2",{"v":7.8,"d":"7.80"},4.65,1.886]
["1.16","Мытье слаботочных устройств","1 раз в год","М2",{"v":9.2,"d":"9.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":0.021159999999999998,"d":"0.021"}]
["1.17","Мытье почтовых ящиков","1 раз в год","М2",{"v":4.2,"d":"4.20"},1.87,{"v":0.007854000000000002,"d":"0.008"}]
["1.18","Очистка кровли от мусора, грязи и листьев","2 раз в год","М2",{"v":505,"d":"505.00"},1.88,{"v":1.8988,"d":"1.899"}]
["1.19.1","Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения","5 В течение суток после обнаружения","М",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.19.2","Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения","5 В течение суток после обнаружения","ШТ",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1218.64,"d":"1,218.64"},{"v":2.4372800000000003,"d":"2.437"}]
["1.20.1","Сбрасывание снега с крыш","3 В течение часов после снегопада","М2",{"v":0,"d":"0.00"},8.97,{"v":0,"d":"0.000"}]
["1.20.2","Сбивание сосулек","0 Работа не выполняется","М2","0,00",{"v":0,"d":"0.00"},"0,000"]
["1.21","Уборка чердачного помещения ","1 раз в год","М2",{"v":0,"d":"0.00"},1.55,{"v":0,"d":"0.000"}]
["1.22","Уборка подвального помещения","1 раз в год","М2",{"v":368.1,"d":"368.10"},1.55,{"v":0.570555,"d":"0.571"}]
["1.23.1","Уборка мусороприемных камер","Работа не выполняется","М2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["1.23.2","Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта","2 раза в месяц","М2",5.37,3.32,{"v":0.4278815999999999,"d":"0.428"}]
["1.23.3","Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей","1 раз в месяц","М2",{"v":64.4,"d":"64.40"},2.59,{"v":2.0015519999999998,"d":"2.002"}]
["1.23.4","Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа","1 раз в месяц","М2",{"v":128.9,"d":"128.90"},2.24,{"v":3.4648320000000004,"d":"3.465"}]
["2","Работы по сбору и вывозу ТБО","","","","",{"v":37.1637525,"d":"37.164"}]
["2.1","Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов","1 раз в день","М3",0.35,290.91,{"v":37.1637525,"d":"37.164"}]
["2.2.1","Удаление мусора из мусороприемных камер","Работа не выполняется","М2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","Работы по сбору и вывозу КГМ","","","","",{"v":10.813125,"d":"10.813"}]
["3.1","Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора","1 раз в день","М3",0.06,493.75,{"v":10.813125,"d":"10.813"}]
["4","Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД","","","",null,{"v":179.8556303,"d":"179.856"}]
["4.1.1.1","Фундаментов","1 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.1.1.2","Вентиляционных продухов","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ",{"v":4,"d":"4.00"},230.58,{"v":0.92232,"d":"0.92"}]
["4.1.1.3","Отмосток","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ",84.67,330.09,{"v":27.948720299999998,"d":"27.95"}]
["4.1.1.4","Входов в подвалы","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ",{"v":0,"d":"0.00"},"0,00",0.42]
["4.2.1","Герметизация межпанельных стыков","1 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.2.2","Заделка и восстановление архитектурных элементов","0 Работа не выполняется","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.2.3","Ремонт фасадов","1 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М2","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.2.4","Ремонт цоколей","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ",{"v":36,"d":"36.00"},{"v":2115.37,"d":"2,115.37"},{"v":76.15332,"d":"76.15"}]
["4.2.5","Окраска, промывка фасадов ","1 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М2","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.2.6","Окраска, промывка цоколей","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М",{"v":185,"d":"185.00"},"0,00",{"v":1.036,"d":"1.04"}]
["4.2.7","Замена домовых знаков ","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.2.8","Замена уличных указателей","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.2.9","Восстановление домовых знаков и уличных указателей","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.2.10","Восстановление гидроизоляции стен","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.3.1","Частичная смена отдельных элементов","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.3.2","Заделка швов и трещин","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.3.3","Укрепление и окраска","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.1","Усиление элементов деревянной стропильной системы, ","0 Работа не выполняется","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.2","Антисептирование и антиперирование","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.3","Замена элементов наружного водостока","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","М","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.4","Замена элементов внутреннего водостока","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.5","Замена элементов парапетных решеток","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.6","Ремонт освещения","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","ШТ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.4.7","Восстановление переходов через трубопроводы","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.8","Ремонт вентиляции","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.4.9","Восстановление гидроизоляции кровли","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.5.1","Ремонт дверей в помещениях общего пользования","1 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.5.2","Замена дверей в помещениях общего пользования","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.5.3","Ремонт окон в помещениях общего пользования","1 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.5.4","Замена окон в помещениях общего пользования","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.5.5","Установка и текущий ремонт доводчиков","1 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["4.6.1","Восстановление лестницы","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.2","Замена лестницы","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.3","Восстановление пандуса","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.4","Замена пандуса","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.5","Восстановление крыльца","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.6","Замена крыльца","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.7","Восстановление козырьков над входами в подъезды","1 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.000"}]
["4.6.8","Замена козырьков над входами в подъезды","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.9","Восстановление подвалов","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.10","Восстановление конструкций над балконами верхних этажей","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.11","Замена конструкций над балконами верхних этажей","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.12","Восстановление лестничных клеток","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.13","Замена лестничных клеток","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.6.14","Ремонт технических и вспомогательных помещений","0 Осмотр раз в год, По итогам осмотра работы включаются в план текущего ремонта","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["4.7.1","Утепление чердачных перекрытий","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.7.2","Утепление трубопроводов в чердачных помещениях","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","М","0,00","0,00","0,000"]
["4.7.3","Утепление трубопроводов в подвальных помещениях","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","М","0,00","0,00","0,000"]
["4.7.4","Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["4.8.1","Ремонт внутренних стен подъездов","0 раз в день","М2",{"v":641,"d":"641.00"},114.47,{"v":73.37527,"d":"73.38"}]
["4.8.2","Ремонт или замена входных дверей в подъезды","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.8.3","Ремонт кровельного покрытия дома","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["4.8.4","Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5","Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД","","","","",{"v":23.242999999999995,"d":"23.24"}]
["5.1.1","Укрепление водосточных труб","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","М","0,00","0,00","0,000"]
["5.1.2","Укрепление колен ","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["5.1.3","Укрепление воронок","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["5.2","Консервация системы центрального отопления","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["5.3","Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.4","Утепление дымовентиляционных каналов","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","М","0,00","0,00","0,000"]
["5.5","Прочистка дымовентиляционных каналов","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","М","0,00","0,00","0,000"]
["5.6","Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["5.7","Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.8","Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":23.242999999999995,"d":"23.243"}]
["5.9","Проверка исправности канализационных вытяжек","1 Устранение по мере обнаружения дефектов","ШТ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.10","Прочистка канализационного лежака","0 Устранение по мере обнаружения дефектов","М","0,00","0,00","0,000"]
["5.11","Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков","0 Работа не выполняется","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["5.12","Проверка заземления оболочки электрокабеля","1 раз в год","ШТ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.13","Проверка изоляции проводов","1 раз в год","ШТ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.14","Замеры сопротивления","1 раз в год","ШТ",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.15","Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["5.16","Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["5.17","Обслуживание ламп-сигналов","0 Круглосуточно","ШТ",{"v":0,"d":"0.00"},"0,00","0,000"]
["5.18","Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.19","Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.20","Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.21","Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.22","Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)","1 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.23","Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств","0 В ходе подготовки к эксплуатации дома в осенне-зимний период","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.1","Профилактический осмотр мусоропроводов","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.2","Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.3","Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.4","Мойка сменных мусоросборников","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.5","Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.6","Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.7","Дезинфекция мусоросборников","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.8","Устранение засора","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.9","Ремонт мусоропроводов","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.10","Гидропневматическая очистка системы отопления","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.11","Обслуживание и ремонт АУУТЭ","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.12","Обслуживание и ремонт АСКУЭ","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.13","Обслуживание и ремонт насосных пунктов","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.14","Обслуживание и ремонт тепловых пунктов","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.15","Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["5.24.16","Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)","1 раз в день","М2","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5.24.17","Техническое обслуживание светильников дежурного освещения","0 раз в день","М2","0,00","0,00","0,000"]
["6","Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД","","","","",34.621]
["6.1","Обслуживание лифтов и лифтового оборудования","1 Круглосуточно","ШТ",1,{"v":2885.1,"d":"2,885.10"},34.621]
["7","Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД","","","","",{"v":0,"d":"0.000"}]
["7.1","Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах","1 раз в месяц","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["7.2","Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности","1 раз в месяц","ШТ",0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["7.3","Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)","5 В течение суток после обнаружения","КХ","0,00",0,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","Работы по содержанию и ППР, систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД","","","","",{"v":0,"d":"0.000"}]
["8.1","Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах","1 раз в месяц","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["8.2","Регулировка и наладка систем вентиляции","1 раз в месяц","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["8.3","Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов","1 раз в месяц","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","Работы по содержанию и ППР, систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД","","","","","0,000"]
["9.1","Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома","0 Работа не выполняется","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["9.2","Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома","0 Работа не выполняется","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["10","Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД","","","","",4.08]
["10.1","Устранение аварии","1 Незамедлительное реагирование с момента получения заявки","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["10.2","Выполнение заявок населения","1 Незамедлительное реагирование с момента получения заявки","КХ","0,00","0,00",{"v":4.08,"d":"4.080"}]
["11","Расход электроэнергии","","","","",41.326]
["11.1","Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды)","1 раз в день","КВТЧ","0,00","0,00",41.326]
["12","Расход воды, потребленной на общедомовые нужды","","","","",{"v":7.7509999999999994,"d":"7.751"}]
["12.1.1","Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды","по мере необходимости","М2","0,00","0,00",{"v":4.534,"d":"4.53"}]
["12.1.2","Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды","Работа не выполняется","М2","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["12.1.3","Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды","по мере необходимости","М2","0,00","0,00",3.217]
["13","Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД","","","","",2.248]
["13.1","Дератизация","1 раз в год","КХ","0,00","0,00",2.248]
["13.2","Дезинсекция","1 по мере необходимости","КХ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.000"}]
["13.3","Ремонт почтовых ящиков, крепления","1 В течении суток с момента получения заявки","ШТ","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["13.4.1","Техническая инвентаризация","1 раз в день","М2","0,00","0,00",{"v":0,"d":"0.00"}]
["13.4.2","Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["13.4.3","Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14","Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД","","","","","0,000"]
["14.1","Подметание земельного участка в летний период","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14.2","Полив тротуаров","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14.3","Уборка мусора с газона, очистка урн","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14.4","Уборка мусора на контейнерных площадках","0 Работа не выполняется","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["14.5","Полив газонов","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14.6","Стрижка газонов","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14.7","Подрезка деревьев и кустов","0 Работа не выполняется","ШТ","0,00","0,00","0,000"]
["14.8","Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства","0 Работа не выполняется","КХ","0,00","0,00","0,000"]
["14.9","Сдвижка и подметание снега","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
["14.10","Ликвидация скользкости","0 Работа не выполняется","М2","0,00","0,00","0,000"]
[null,"ИТОГО","","","","",{"v":417.58842639999995,"d":"417.588"}]
[{"$nulls":6},"","","","",""]